Приложение №1

Технологическая программа технического обслуживания инженерных систем и коммуникаций

| Ремонтно-хозяйственное обслуживание здания |
| --- |
| № | Зона обслуживания | Операция | Периодичность |
| 1 | Обслуживание системы электроснабжения | Услуги 24-часовой аварийной службы Представление интересов Банка в энергоснабжающих организациях и контролирующих органах Плановое проведения электрофизических измерений Замена аппаратов автоматической защиты, трансформаторов тока (по заявке) Поверка (метрологическая аттестация) счетчиков учета расхода электроэнергии (планово) Другие разовые работы по согласованию с заказчиком (по заявке) Подготовка систем электроснабжения к отопительному сезону (оформление актов/плановые мероприятия готовности к ОЗП по электротехнической части) Выполнение функций ответственного за электрохозяйство | Регулярная, аварийная, плановая |
| 2 | Обслуживание систем теплоснабжения, вентиляции | Услуги 24-часовой аварийной службы Контроль соблюдения температурного графика Представление интересов Банка в энергоснабжающих организациях и контролирующих органах Профилактика запорно/спусковой арматуры системы отопления, приборов систем вентиляции (планово, по заявке) Опрессовка/промывка систем отопления (планово к мероприятиям подготовки к ОЗП) Ревизия регулирующей арматуры (планово) Поверка (метрологическая аттестация) манометров, термометров, теплосчетчиков (планово) Подготовка систем отопления, вентиляции к ОЗП, (оформление актов/нормативной документации, плановые мероприятия, регистрация паспорта готовности к ОЗП. Выполнение функций ответственного за теплохозяйство | Регулярная, аварийная, плановая |
| 4 | Система водоснабжения и водоотведения | Услуги 24-часовой аварийной службы Контроль работы/ Планово-предупредительный, аварийный ремонт, обслуживание системы водоснабжения, водоотведения (устранение засора системы канализации) Замена сантехнической арматуры (по заявке) Другие разовые работы по согласованию с заказчиком (по заявке) | Регулярная, аварийная, плановая |

Приложение №2

Стоимость (цена) коммерческого предложения комплексного обслуживания объекта (месяц)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Зона обслуживания | Площадь м. кв. | Предположительность времени технологической операции | Стоимость без НДС | НДС 20% | Стоимость с НДС | Примечание |
| Обслуживание инженерных систем и коммуникаций г. Минск, проспект Независимости, 87А | Здание Банка | В соотвт. с прил. 1 | Регулярное, систематическое плановое, аварийное |  |  |  |  |
| Обслуживание инженерных систем и коммуникаций г. Минск, улица М.Танка, 1а | Здание Банка | В соотвт. с прил. 1 | Регулярное, систематическое, оперативное, аварийное, плановое |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |