Форма  С-2а
Заказчик	ОАО "БНБ-Банк"  	УНП 		
	(наименование организации)			
Генподрядчик
(Подрядчик)	  	УНП 		
	(наименование организации)			
Субподрядчик	  	УНП 		
	(наименование организации)			
Объект	.  Текущий ремонт санузлов, расположенных на 1-м этаже здания ОАО "БНБ-Банк" по адресу пр-т Независимости, 87а в г. Минск	
	(наименование,  адрес)	
Часть объекта 	Текущий ремонт санузлов, расположенных на 1-м этаже здания ОАО "БНБ-Банк" по адресу пр-т Независимости, 87а в г. Минск	
	(наименование)	
Договор подряда (субподряда) 	от .  .   № 	
	(дата, номер)	
Дополнительное соглашение 	от    № 	
	(дата, номер)	
Источник финансирования	Собственные средства	
А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 261
за МАРТ 2018 года

Смета составлена в ценах на	1 МАРТА 2018 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)	
 
Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных  ресурсов	Ед.изм.
Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.	
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транcпорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. 
зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
1.	 	1.	Е65-5-1
(55.084 / 39.3675) 	Демонтаж умывальников и раковин  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 7.03	100 приборов	51.3	335.36	3.26	1.92			338.62	
				0.01	0.51
	3.35
	0.03
	0.02

	3.38 	
2.		2.	С803-210
 Возвр.мат.	Металлолом  
	т								
				0.017	

	

	 	
3.		3.	Е65-5-2
(55.084 / 39.3675) 	Демонтаж унитазов и писсуаров  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 7.03	100 приборов	63.84	417.33	2.65	1.56			419.98	
				0.01	0.64
	4.17
	0.03
	0.02

	4.20 	
4.		4.	Е65-4-7
(55.084 / 39.3675) 	Снятие смесителя без душевой сетки  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 7.03	100шт	36.71	239.98	0.62	0.36			240.60	
				0.01	0.37
	2.40
	0.01

	
	2.41 	
5.		5.	С803-210
 Возвр.мат.	Металлолом  
	т								
				0.0023	

	

	 	
6.		6.	Е67-7-3
(48.974 / 32.0595) 	Демонтаж светильников с лампами накаливания  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 7.03	100шт	6.32	41.32	0.53	0.31			41.85	
				0.06	0.38
	2.48
	0.03
	0.02

	2.51 	
7.		7.	Е63-19-6
(67.2946 / 41.3946) 	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 7.03	100м2	27.1	163.82					163.82	
				0.26	7.05
	42.59

	 
	
	42.59 	
8.		8.	Е57-2-7
(67.2946 / 41.3946) 	Разборка покрытий полов из керамических плиток  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 7.03	100м2	69.87	456.75	9.88	5.81			466.63	
				0.065	4.54
	29.69
	0.64
	0.38

	30.33 	
9.		9.	Е56-18-1
(67.2946 / 41.3946) 	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 7.03	100шт	140.04	846.56	31.49	18.53			878.05	
				0.03	4.20
	25.40
	0.94
	0.56

	26.34 	
10.		10.	С803-193
 Возвр.мат.	Коробки дверные и оконные  
	м								
				9.45	

	

	 	
11.		11.	Е63-20-1
(67.2946 / 41.3946) 	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 7.03	100м2	8.2	54.41					54.41	
				0.185	1.52
	10.07

	 
	
	10.07 	
12.		12.	Е62-43-1
(67.2946 / 41.3946) 	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 7.03	100м2	20.8	125.74					125.74	
				0.12	2.50
	15.09

	 
	
	15.09 	
13.		13.	Е10-200-4
(67.2946 / 41.3946) 	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 115, 122 мм по металлическому каркасу  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 7.03	100м2	331.74	2103.35	128.80		1 200.90	43.16	3 476.21	
				0.156	51.75
	328.12
	20.10
	
	187.34 
	6.73
	542.29 	
14.		14.	П101-0000
 	Лента бумажная самоклеящаяся  
	м								
				15.912	

	

	 	
15.		15.	П101-0000
 	Лента звукоизоляционная уплотнительная 50, 70 или 95 мм  
	м								
				17.16	

	

	 	
16.		16.	П101-0000
 	Профиль CW 50/75/100 толщиной 0,6 мм  
	м								
				28.08	

	

	 	
17.		17.	П101-0000
 	Профиль UW 50/75/100 толщиной 0,6 мм  
	м								
				10.92	

	

	 	
18.		18.	П101-0000
 	Шуруп-саморез для гипсокартона  
	шт								
				140.4	

	

	 	
19.		19.	Е10-281-1
(67.2946 / 41.3946) 	Установка дверных блоков в перегородках из гипсокартонных листов при площади проема до 1,5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 7.03	100м2проемов	103.22	623.97	6.64		639.10	22.87	1 292.58	
				0.028	2.89
	17.47
	0.19
	
	17.89 
	0.65
	36.20 	
20.		20.	П101-0000
 	Саморезы ТР 3,5х70  
	шт								
				11.088	

	

	 	
21.		21.	П101-0000
 	Сверла по дереву диаметром 3,5 мм  
	шт								
				0.03	

	

	 	
22.		22.	П203-0000
 	Блоки дверные  
	м2								
				2.8	

	

	 	
23.		23.	Е10-281-2
(67.2946 / 41.3946) 	Установка дверных блоков в перегородках из гипсокартонных листов при площади проема до 2,0 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 7.03	100м2проемов	83.26	503.31	5.69		536.56	19.21	1 064.77	
				0.036	3.00
	18.12
	0.21
	
	19.31 
	0.69
	38.33 	
24.		24.	П101-0000
 	Саморезы ТР 3,5х70  
	шт								
				12.6	

	

	 	
25.		25.	П101-0000
 	Сверла по дереву диаметром 3,5 мм  
	шт								
				0.0382	

	

	 	
26.		26.	П203-0000
 	Блоки дверные  
	м2								
				3.6	

	

	 	
27.		28.	Е69-12-1
(67.2946 / 41.3946) 	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 150 мм  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 7.03	100 отверстий	82.4	514.34	28.41				542.75	
				0.01	0.82
	5.14
	0.28

	
	5.42 	
28.		29.	П101-0000
 	Сверла шнековые  
	шт								
				0.004	

	

	 	
29.		30.	Е69-16-5
(67.2946 / 41.3946) 	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 7.03	100 отверстий	132	937.43			29.02	5.13	971.58	
				0.01	1.32
	9.37

	0.29 
	0.05
	9.71 	
30.		31.	Е16-36-4
(55.084 / 39.3675) 	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 50 мм: поэтажных разводок  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 7.03	100м	90.56	656.12	4.32	0.16	645.14	22.36	1 327.94	
				0.07	6.34
	45.93
	0.30
	0.01
	45.17 
	1.59
	92.99 	
31.		32.	П530-0000
 	Патрубок переходной длинный из полипропилена 50х40-ПП  
	шт								
				7.28	

	

	 	
32.		33.	П530-0000
 	Патрубок переходной короткий из полипропилена 50х40-ПП  
	шт								
				3.64	

	

	 	
33.		34.	Е16-36-1
(55.084 / 39.3675) 	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 110 мм: канализационных стояков  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 7.03	100м	75.27	545.34	1.65	0.26	479.16	18.36	1 044.51	
				0.08	6.02
	43.63
	0.14
	0.02
	38.33 
	1.42
	83.52 	
34.		35.	П530-0000
 	Крестовины двухплоскостные из полипропилена 90град. 110х110х110х50х50-ПП  
	шт								
				1.6	

	

	 	
35.		36.	П530-0000
 	Крестовины из полипропилена 90град. 110х110х110х50-ПП  
	шт								
				0.8	

	

	 	
36.		37.	П530-0000
 	Отводы из полипропилена 15град. 110-ПП  
	шт								
				2.24	

	

	 	
37.		38.	П530-0000
 	Патрубки приборные для унитаза из полиэтилена диаметром 110мм ППрУХ110к-ПНД  
	шт								
				2.4	

	

	 	
38.		39.	П530-0000
 	Патрубок переходной из полипропилена 110х50-ПП  
	шт								
				0.64	

	

	 	
39.		40.	П530-0000
 	Ревизия из полипропилена Р 110-ПП  
	шт								
				1.2	

	

	 	
40.		41.	Е10-235-1
(67.2946 / 41.3946) 	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 7.03	100м2 развернутой по	253.17	1729.77	14.22		345.70	11.73	2 101.42	
				0.0365	9.24
	63.14
	0.52
	
	12.61 
	0.45
	76.72 	
41.		42.	П101-0000
 	Дюбель в комплекте с шурупом 6х35 мм  
	шт								
				2.19	

	

	 	
42.		43.	П101-0000
 	Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6х40 мм  
	шт								
				2.555	

	

	 	
43.		44.	П101-0000
 	Лента для заделки швов ГКЛ  
	м								
				5.5845	

	

	 	
44.		45.	П101-0000
 	Подвес с зажимом регулируемый  
	шт								
				2.555	

	

	 	
45.		46.	П101-0000
 	Профиль металлический оцинкованный 3000х28х27 мм  
	м								
				4.088	

	

	 	
46.		47.	П101-0000
 	Профиль металлический оцинкованный 3000х60х27 мм  
	м								
				11.1325	

	

	 	
47.		48.	П101-0000
 	Соединитель одноуровневый  
	шт								
				6.205	

	

	 	
48.		49.	П101-0000
 	Соединитель продольный  
	шт								
				0.73	

	

	 	
49.		50.	П101-0000
 	Шурупы-саморезы для металла 4,2х13 мм  
	1000шт								
				0.0099	

	

	 	
50.		51.	Е15-411-1
(67.2946 / 41.3946) 	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки гарпунным способом в помещениях площадью до 30 м2  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 7.03	100м2 потолка	40.2	262.8	2.66		14.41	0.55	280.42	
				0.038	1.53
	9.99
	0.11
	
	0.54 
	0.02
	10.66 	
51.		52.	П101-0000
 	Дюбель в комплекте с шурупом 3,5х40мм  
	шт								

	

	
	 	
52.		53.	П101-0000
 	Полотно ПВХ  
	м2								
				3.724	

	

	 	
53.		54.	П101-0000
 	Профиль (багет)  
	м								

	

	
	 	
54.		55.	П101-0000
 	Кольцо протекторное  
	шт								

	

	
	 	
55.		56.	П101-0000
 	Заглушка ПВХ  
	м								

	

	
	 	
56.		57.	Е20-32-1
(55.084 / 39.3675) 	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 7.03	шт	4.16	30.14	0.35	0.21			30.49	
				2	8.32
	60.28
	0.71
	0.42

	60.99 	
57.		58.	П300-0000
 	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси (марка по проекту)  
	комплект								
				2	

	

	 	
58.		59.	Е15-104-8
(67.2946 / 41.3946) 	Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 7.03	деталь	0.48	3					3.00	
				2	0.96
	6.00

	 
	
	6.00 	
59.		60.	П203-0000
 	Гипсовые решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2  
	шт								
				2	

	

	 	
60.		61.	Е67-12-2
(48.974 / 32.0595) 	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 7.03	100шт	64.4	475.78			10.26	0.22	486.26	
				0.08	5.15
	38.06

	0.82 
	0.02
	38.90 	
61.		62.	П500-0000
 	Коробка установочная для крепления приборов  
	шт								
				8.16	

	

	 	
62.		63.	П551-0000
 	Выключатели (марка по проекту)  
	шт								
				8.16	

	

	 	
63.		64.	П551-0000
 	Штепсельные розетки (марка по проекту)  
	шт								
				8.16	

	

	 	
64.		65.	Е11-52-1
(67.2946 / 41.3946) 	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 7.03	100м2	113.6	798.61	0.25		108.51	3.91	911.28	
				0.065	7.38
	51.91
	0.02
	
	7.05 
	0.25
	59.23 	
65.		66.	П101-0000
 	Плитки керамические  
	м2								
				6.6625	

	

	 	
66.		69.	Е15-300-2
(67.2946 / 41.3946) 	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 7.03	100м2	191.76	1348.07	0.13		781.04	28.08	2 157.32	
				0.46	88.21
	620.11
	0.06
	
	359.28 
	12.93
	992.38 	
67.		70.	П101-0000
 	Клеевая смесь  
	кг								

	

	
	 	
68.		82.	Е17-16-1
(55.084 / 39.3675) 	Установка унитазов с инсталляцией  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 7.03	10 комплектов	18.53	130.27	0.49		2 611.10	60.32	2 802.18	
				0.2	3.71
	26.05
	0.10
	
	522.22 
	12.06
	560.43 	
69.		83.	Е17-15-1
(55.084 / 39.3675) 	Установка умывальника с инсталляцией  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 7.03	10 комплектов	17.73	124.64	0.49		2 580.69	59.55	2 765.37	
				0.2	3.55
	24.93
	0.10
	
	516.14 
	11.91
	553.08 	
70.		87.	Е10-267-1
(67.2946 / 41.3946) 	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 7.03	100м2	128.68	891.87	32.95		826.64	28.75	1 780.21	
				0.054	6.95
	48.16
	1.77
	
	44.63 
	1.60
	96.16 	
71.		88.	П101-0000
 	Шурупы-саморезы по металлу 3,5х9,5  
	шт								
				79.92	

	

	 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	228.85	1551.65	26.29	1.45	1771.62	50.37	3399.93	
ОХР и ОПР	1011.94	
Плановая прибыль	634.85	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	5046.72	
 ИТОГО прямые затраты по смете	228.85	1551.65	26.29	1.45	1771.62	50.37	3399.93	
ОХР и ОПР	1011.94	
Плановая прибыль	634.85	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	5046.72	

1.	ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:	228.85	1551.65	26.29	1.45	1771.62	50.37	3399.93	
1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x	
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	1771.62	x	x	
 2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	0.5	505.97	
 .	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	67.2946	875.72	
 .	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)	55.084	116.36	
 .	.      12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	48.974	19.86	
 3.	Плановая прибыль	0.5	317.43	
 .	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	41.3946	538.69	
 .	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)	39.3675	83.16	
 .	.      12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	32.0595	13	
 4.	Bременные (титульные) здания и сооружения			
 5.	Зимние удорожания			
 6.	Прочие затраты, в том числе:		264.28	
 .	Oтчисления на социальное страхование	34	264.28	
 .	Pазъездной характер работ			
 .	Перевозка рабочих			
 .	Командировочные расходы			
 7.	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ:		3 711.79	
 8.	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
 .	в том числе:			
 9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		3 711.79	
 10.	Услуги генерального подрядчика (-)			
 11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве		1	
 12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве		3 711.79	
 13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах			
 14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		3 711.79	
 15.	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
 16.	Итого объем работ для налогообложения		3 711.79	
 17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
 18.	Сумма HДC по ставке ______ %	20	742.36	
 .	BCEГO выполнено работ		4 454.15	
 20.	Сумма прописью Четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре руб. 15коп.	
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Кол-во	Цена материала
без НДС	Индекс роста	Стоимость материала
без НДС	Накладная 	
Материалы подрядчика	
1.	 	П101-0000
	Лента бумажная самоклеящаяся	м	15.912				01.03.2018 ОРБ	
2.		П101-0000
	Лента звукоизоляционная уплотнительная 50, 70 или 95 мм	м	17.16				01.03.2018 ОРБ	
3.		П101-0000
	Профиль CW 50/75/100 толщиной 0,6 мм	м	28.08				01.03.2018 ОРБ	
4.		П101-0000
	Профиль UW 50/75/100 толщиной 0,6 мм	м	10.92				01.03.2018 ОРБ	
5.		П101-0000
	Шуруп-саморез для гипсокартона	шт	140.4				01.03.2018 ОРБ	
6.		П101-0000
	Саморезы ТР 3,5х70	шт	23.688				01.03.2018 ОРБ	
7.		П101-0000
	Сверла по дереву диаметром 3,5 мм	шт	0.0682				01.03.2018 ОРБ	
8.		П101-0000
	Сверла шнековые	шт	0.004				01.03.2018 ОРБ	
9.		П101-0000
	Дюбель в комплекте с шурупом 6х35 мм	шт	2.19				01.03.2018 ОРБ	
10.		П101-0000
	Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6х40 мм	шт	2.555				01.03.2018 ОРБ	
11.		П101-0000
	Лента для заделки швов ГКЛ	м	5.5845				01.03.2018 ОРБ	
12.		П101-0000
	Подвес с зажимом регулируемый	шт	2.555				01.03.2018 ОРБ	
13.		П101-0000
	Профиль металлический оцинкованный 3000х28х27 мм	м	4.088				01.03.2018 ОРБ	
14.		П101-0000
	Профиль металлический оцинкованный 3000х60х27 мм	м	11.1325				01.03.2018 ОРБ	
15.		П101-0000
	Соединитель одноуровневый	шт	6.205				01.03.2018 ОРБ	
16.		П101-0000
	Соединитель продольный	шт	0.73				01.03.2018 ОРБ	
17.		П101-0000
	Шурупы-саморезы для металла 4,2х13 мм	1000шт	0.0099				01.03.2018 ОРБ	
18.		П101-0000
	Полотно ПВХ	м2	3.724				01.03.2018 ОРБ	
19.		П101-0000
	Плитки керамические	м2	6.6625				01.03.2018 ОРБ	
20.		П101-0000
	Шурупы-саморезы по металлу 3,5х9,5	шт	79.92				01.03.2018 ОРБ	
21.		П203-0000
	Блоки дверные	м2	6.4				01.03.2018 ОРБ	
22.		П203-0000
	Гипсовые решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2	шт	2				01.03.2018 ОРБ	
23.		П300-0000
	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси (марка по проекту)	комплект	2				01.03.2018 ОРБ	
24.		П500-0000
	Коробка установочная для крепления приборов	шт	8.16				01.03.2018 ОРБ	
25.		П530-0000
	Патрубок переходной длинный из полипропилена 50х40-ПП	шт	7.28				01.03.2018 ОРБ	
26.		П530-0000
	Патрубок переходной короткий из полипропилена 50х40-ПП	шт	3.64				01.03.2018 ОРБ	
27.		П530-0000
	Крестовины двухплоскостные из полипропилена 90град. 110х110х110х50х50-ПП	шт	1.6				01.03.2018 ОРБ	
28.		П530-0000
	Крестовины из полипропилена 90град. 110х110х110х50-ПП	шт	0.8				01.03.2018 ОРБ	
29.		П530-0000
	Отводы из полипропилена 15град. 110-ПП	шт	2.24				01.03.2018 ОРБ	
30.		П530-0000
	Патрубки приборные для унитаза из полиэтилена диаметром 110мм ППрУХ110к-ПНД	шт	2.4				01.03.2018 ОРБ	
31.		П530-0000
	Патрубок переходной из полипропилена 110х50-ПП	шт	0.64				01.03.2018 ОРБ	
32.		П530-0000
	Ревизия из полипропилена Р 110-ПП	шт	1.2				01.03.2018 ОРБ	
33.		П551-0000
	Выключатели (марка по проекту)	шт	8.16				01.03.2018 ОРБ	
34.		П551-0000
	Штепсельные розетки (марка по проекту)	шт	8.16				01.03.2018 ОРБ	
35.		С101-11099
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	0.28088	6.81		1.91	01.03.2018 ОРБ	
36.		С101-138035
	Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т	0.005127	461.57		2.37	01.03.2018 ОРБ	
37.		С101-138036-1
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	1.072	0.55		0.59	01.03.2018 ОРБ	
38.		С101-138064
	Растворная смесь сухая, облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ, М100	т	0.0325	217.01		7.05	01.03.2018 ОРБ	
39.		С101-149002-1
	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм	шт	258.714	0.01		2.59	01.03.2018 ОРБ	
40.		С101-15509
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт	0.1409	2.02		0.28	01.03.2018 ОРБ	
41.		С101-15510
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х60	100 шт	0.234	2.58		0.60	01.03.2018 ОРБ	
42.		С101-160957
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм	м	4.32	0.79		3.41	01.03.2018 ОРБ	
43.		С101-160970
	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 75х50, 0,6 мм	м	9.72	1.74		16.91	01.03.2018 ОРБ	
44.		С101-21603
	Герметик силиконовый 280мл	шт	1	4.15		4.15	01.03.2018 ОРБ	
45.		С101-26302
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм	м2	47.84	7.51		359.28	01.03.2018 ОРБ	
46.		С101-48603
	Круг отрезной 230х2х22 для резки металла	шт	0.03192	1.65		0.05	01.03.2018 ОРБ	
47.		С101-48604
	Круг отрезной 125х1,6х22 для резки металла	шт	0.08145	0.63		0.05	01.03.2018 ОРБ	
48.		С101-51512-1
	Лента уплотнительная	м	4.32	0.51		2.20	01.03.2018 ОРБ	
49.		С101-74100
	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ),с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	м2	69.352	2.77		192.11	01.03.2018 ОРБ	
50.		С101-75002
	Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	м2	5.67	3.09		17.52	01.03.2018 ОРБ	
51.		С101-82511
	Смесь пропана и бутана технических	кг	0.2565	0.71		0.18	01.03.2018 ОРБ	
52.		С101-86723
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм	шт	0.009125	5.90		0.05	01.03.2018 ОРБ	
53.		С101-86724
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм	шт	0.4272	2.60		1.11	01.03.2018 ОРБ	
54.		С101-86724-2
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком (по дереву) диаметром 4 мм, длиной 75 мм	шт	0.04914	1.83		0.09	01.03.2018 ОРБ	
55.		С101-86726-8
	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	0.3979	5.73		2.28	01.03.2018 ОРБ	
56.		С101-86726-38
	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт	0.6	4.61		2.77	01.03.2018 ОРБ	
57.		С101-86726-39
	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 12 мм, длиной 210 мм	шт	0.07	5.87		0.41	01.03.2018 ОРБ	
58.		С101-86726-62
	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм	шт	0.024	13.48		0.32	01.03.2018 ОРБ	
59.		С101-86734
	Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 7-8,6 мм	шт	0.00936	3.99		0.04	01.03.2018 ОРБ	
60.		С102-4800
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта	м3	0.04252	246.00		10.46	01.03.2018 ОРБ	
61.		С104-9032
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50ммх50м	рулон	0.0918	8.56		0.79	01.03.2018 ОРБ	
62.		С116-1738
	Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС"	л	2.582	10.36		26.75	01.03.2018 ОРБ	
63.		С300-120300
	Гибкие подводки	шт	2	5.21		10.42	01.03.2018 ОРБ	
64.		С300-3500
	Инсталляция для подвесного унитаза	комплект	2	171.19		342.38	01.03.2018 ОРБ	
65.		С300-3501
	Инсталляция с водорозетками для подвесного умывальника	комплект	2	181.52		363.04	01.03.2018 ОРБ	
66.		С300-3510
	Кнопка смыва для инсталляции	шт	2	33.68		67.36	01.03.2018 ОРБ	
67.		С300-3520
	Панель-прокладка звукоизоляционная для подвесного унитаза и для биде	шт	2	5.68		11.36	01.03.2018 ОРБ	
68.		С300-48206
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50	шт	9.45	0.79		7.47	01.03.2018 ОРБ	
69.		С300-48209
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100	шт	2.88	1.13		3.25	01.03.2018 ОРБ	
70.		С300-48213
	Подвеска резьбовая ПР-10	м	0.8505	1.00		0.85	01.03.2018 ОРБ	
71.		С300-48214
	Подвеска резьбовая ПР-12	м	0.288	1.28		0.37	01.03.2018 ОРБ	
72.		С300-48217
	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая	шт	12.33	0.10		1.23	01.03.2018 ОРБ	
73.		С300-62800
	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения, аэратором	комплект	2	42.95		85.90	01.03.2018 ОРБ	
74.		С300-88001
	Умывальники овальные УМОВ2 со скрытыми установочными поверхностями без арматуры и смесителя	шт	2	20.90		41.80	01.03.2018 ОРБ	
75.		С300-88020
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику	шт	2	5.99		11.98	01.03.2018 ОРБ	
76.		С300-90911
	Унитазы керамические консольные с горизонтальным выпуском "Стиль"	шт	2	32.12		64.24	01.03.2018 ОРБ	
77.		С300-90912
	Сидения с крышкой жесткие, дюропластовые, с креплениями для унитазов керамических консольных "Стиль"	шт	2	16.48		32.96	01.03.2018 ОРБ	
78.		С414-1005
	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15)	м3	0.00416	69.75		0.29	01.03.2018 ОРБ	
79.		С530-13800
	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм	м.п.	7	1.82		12.74	01.03.2018 ОРБ	
80.		С530-13900
	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм	м.п.	8	4.01		32.08	01.03.2018 ОРБ	
81.		С530-14100
	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	0.64	2.48		1.59	01.03.2018 ОРБ	
82.		С530-14220
	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	3.78	1.93		7.30	01.03.2018 ОРБ	
83.		С530-14240
	Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	0.77	0.17		0.13	01.03.2018 ОРБ	
84.		С530-14250
	Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	0.88	0.49		0.43	01.03.2018 ОРБ	
85.		С530-14600
	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	9.8	1.29		12.64	01.03.2018 ОРБ	
86.		С530-14610
	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	2.31	1.16		2.68	01.03.2018 ОРБ	
87.		С544-9200
	Электроизоляционная лента ПВХ	кг	0.0088	6.80		0.06	01.03.2018 ОРБ	
88.		С552-201
	Бирка-оконцеватель У136 У3/5	100 шт	0.1632	4.66		0.76	01.03.2018 ОРБ	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 1771.63		
							
ВСЕГО :		 1771.63		

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ  ЦЕНАХ
 № пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на
1 МАРТА 2018	в ценах месяца выполнения работ
МАРТ 2018 	
	
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 МАРТА 2018 – МАРТ 2018  составляет 1	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		228,85	228,85	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		0,26	0,26	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		229,11	229,11	
	Заработная плата	0,5	775,83	775,83	
	Эксплуатация машин и механизмов всего		26,29	26,29	
	в т.ч. Заработная плата машинистов		1,45	1,45	
	Mатериалы		1 771,62	1 771,62	
	в т.ч.  материалы подрядчика		1 771,62	1 771,62	
	.         материалы заказчика				
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса			1 771,62	
	в т.ч.  сметные материалы подрядчика c учетом прогнозного индекса			1 771,62	
	.         сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса				
	Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)				
	в т.ч.  отклонение в стоимости материалов подрядчика				
	.         отклонение в стоимости материалов заказчика				
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы		50,37	50,37	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		50,37	50,37	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)				
	.         перевозка мусора (С310 и С311)				
	ИTOГO прямых затрат:		2 624,11	2 624,11	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	0,5	505,97	505,97	
	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	67.2946	875.72		
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)	55.084	116.36		
	.      12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	48.974	19.86		
3	Плановая прибыль	0,5	317,43	317,43	
	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	41.3946	538.69		
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)	39.3675	83.16		
	.      12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	32.0595	13		
4	Bременные (титульные) здания и сооружения				
5	Зимние удорожания				
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ:		3 447,51	3 447,51	
	Hепредвиденные затраты				
6	Прочие затраты, в том числе:		264,28	264,28	
	Oтчисления на социальное страхование	34	264,28	264,28	
	Pазъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ:		3 711,79	3 711,79	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		3 711,79	3 711,79	
10	Услуги генерального подрядчика (-)				
	Итого с учетом услуг генподрядчика		3 711,79	3 711,79	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве			1	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве			3 711,79	
	Отклонение в стоимости, в том числе:				
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах				
	Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов				
	Отклонение в стоимости транспорта				
	Отклонение в стоимости прочих затрат				
	Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком				
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		3 711,79	3 711,79	
15	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		3 711,79	3 711,79	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %				
18	Сумма HДC по ставке ______ %	20	742,36	742,36	
	BCEГO выполнено работ		4 454,15	4 454,15	
					
20	Сумма прописью Четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре руб. 15коп.	
Качество работ  соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Сдал		Принял	
Генподрядчик
(Подрядчик)
(Субподрядчик)				
	Заказчик
(Генподрядчик)	Директор		И.И. Заказчик	
	(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)			(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)	
	М.П.			М.П.	
     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.		Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.	
     Документы для рассмотрения
     получены Заказчиком (Генподрядчиком)	
	Документы от Заказчика (Генподрядчика)
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)	
      « _____ » ___________________________  20 ____ г.		« _____ » ___________________________  20 ____ г.	
							
	(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)				(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)